## REKAP
REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY (BQ)
PEKERJAAN : Pembangunan Laboratorium Smart Systems And Integrated Technologies (L-SSIT)
LOKASI : KAMPUS UNIV. UDAYANA BUKIT - JIMBARAN
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  | JUMLAH HARGA (Rp.)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 551743970
II. | PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH |  | 721963560.4
III. | PEKERJAAN STRUKTUR |  | 17268619947
IV. | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  | 13664093249
V. | PEKERJAAN MEP |  | 18153480065
|  | JUMLAH HARGA | 50359900792
|  | PPN 11% | 5539589087
|  | JUMLAH HARGA | 55899489879
|  | DIBULATKAN | 55899489000
Terbilang :
#ERROR!

## RAB
RAB
Provinsi |  | : Bali
Kota |  | : Badung
Kegiatan |  | : Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pekerjaan |  | : Perencanaan Pembangunan Laboratorium Smart Systems And Integrated Technologies (L-SSIT)
Tahun Anggaran |  | : 2026
No | Uraian Pekerjaan |  | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga Pekerjaan | Total Harga | Keterangan
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pengukuran dan Pemasangan Bowplank |  | 235 | m | 28182 | 6622770
2 | Pekerjaan Papan Nama Proyek |  | 1 | Unit | 2900000 | 2900000
3 | Pek. Pagar Keliling |  | 235 | m | 237920 | 55911200
4 | Mobilisasi dan Demobilisasi |  | 1 | Ls | 140800000 | 140800000
5 | SMKK
5.1 | Helm proyek |  | 50 | Bh | 80000 | 4000000
5.2 | Sepatu Keselamatan |  | 50 | Psg | 250000 | 12500000
5.3 | Rompi |  | 50 | Bh | 37700 | 1885000
5.4 | P3K |  | 2 | Bh | 500000 | 1000000
5.5 | Sarung tangan |  | 50 | Psg | 7500 | 375000
5.6 | Rambu-Rambu peringatan |  | 10 | Bh | 75000 | 750000
6 | Peralatan Tower Crane |  | 5 | Bln | 65000000 | 325000000
[6 empty] | TOTAL SUB PEKERJAAN I | 551743970
II. | PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH
1 | Pek. Cut & Fill |  | 3814 | m3 | 17875 | 68175250
2 | Pek. Galian Pondasi Setempat |  | 806.74 | m3 | 130183 | 105023833.4
3 | Pek. Galian Pondasi Setempat Lift |  | 52.53 | m3 | 130183 | 6838512.99
4 | Pek. Galian BSTP |  | 108 | m3 | 130183 | 14059764
5 | Pek. Urugan Tanah Kembali |  | 956.25 | m3 | 37800 | 36146250
6 | Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai |  | 1907 | m3 | 257850 | 491719950
[6 empty] | TOTAL SUB PEKERJAAN II | 721963560.4
III. | PEKERJAAN STRUKTUR
III.A. | BASEMENT
1 | Pek. Pondasi P1
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 53.16 | m3 | 1500536 | 79768493.76
| Besi |  | 6834.38 | kg | 13486 | 92168448.68
| Bekisting Batako |  | 94.5 | m2 | 105201 | 9941494.5
2 | Pek. Pondasi P2
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 8.49 | m3 | 1500536 | 12739550.64
| Besi |  | 1091.47 | kg | 13486 | 14719564.42
| Bekisting Batako |  | 9.8 | m2 | 105201 | 1030969.8
3 | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 14.4 | m3 | 1500536 | 21607718.4
| Besi |  | 3600 | kg | 13486 | 48549600
| Bekisting 2x Pakai |  | 96 | m2 | 108022.75 | 10370184
3.a | Pek. Kolom K1A 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 14.4 | m3 | 1500536 | 21607718.4
| Besi |  | 5000 | kg | 13486 | 67430000
| Bekisting 2x Pakai |  | 96 | m2 | 108022.75 | 10370184
4 | Pek. Kolom K2 L30x80 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 5.85 | m3 | 1500536 | 8778135.6
| Besi |  | 1350 | kg | 13486 | 18206100
| Bekisting 2x Pakai |  | 48 | m2 | 108022.75 | 5185092
5 | Pek. Sloof 30x50 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 14.94 | m3 | 1500536 | 22418007.84
| Besi |  | 6640 | kg | 13486 | 89547040
| Bekisting 2x Pakai |  | 199.2 | m2 | 106493 | 21213405.6
6 | Pek. Lantai Dasar t : 20 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 72 | m3 | 1500536 | 108038592
| Besi Wiremesh M10 Double layer |  | 720 | Kg | 15704.51 | 11307247.2
7 | Pek. Dinding Penahan Tanah
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 53.7 | m3 | 1500536 | 80578783.2
| Besi |  | 4564.5 | kg | 13486 | 61556847
| Bekisting 2x Pakai |  | 1074 | m2 | 66028 | 70914072
888047249
III.B. | LANTAI 1
1 | Pek. Pondasi P1
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 173.64 | m3 | 1500536 | 260553071
| Besi |  | 22325.63 | kg | 13486 | 301083446.2
| Bekisting Batako |  | 308.7 | m2 | 105201 | 32475548.7
2 | Pek. Pondasi P2
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 8.49 | m3 | 1500536 | 12739550.64
| Besi |  | 1091.47 | kg | 13486 | 14719564.42
| Bekisting Batako |  | 9.8 | m2 | 105201 | 1030969.8
3 | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 57.02 | m3 | 1500536 | 85560562.72
| Besi |  | 14256 | kg | 13486 | 192256416
| Bekisting 2x Pakai |  | 380.16 | m2 | 108022.75 | 41065928.64
3.a | Pek. Kolom K1A 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 28.51 | m3 | 1500536 | 42780281.36
| Besi |  | 9900 | kg | 13486 | 133511400
| Bekisting 2x Pakai |  | 190.08 | m2 | 108022.75 | 20532964.32
4 | Pek. Kolom K2 L30x80 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 8.42 | m3 | 1500536 | 12634513.12
| Besi |  | 1339.2 | kg | 13486 | 18060451.2
| Bekisting 2x Pakai |  | 69.12 | m2 | 108022.75 | 7466532.48
5 | Pek. Sloof 30x50 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 60.36 | m3 | 1500536 | 90572352.96
| Besi |  | 20120 | kg | 13486 | 271338320
| Bekisting 2x Pakai |  | 804.8 | m2 | 106493 | 85705566.4
6 | Pek. Lantai Dasar t : 10 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 124.4 | m3 | 1500536 | 186666678.4
| Besi Wiremesh M8 single layer |  | 1244 | Kg | 19913.08 | 24771871.52
8 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 6.000 mm |  | 20 | Unit | 6604398.6338 | 132087972.7
9 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 8.000 mm |  | 4 | Unit | 8441522.9998 | 33766092
10 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 6.000 mm |  | 1 | Unit | 4352583.25 | 4352583.25
11 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 3.000 mm |  | 1 | Unit | 2902017.5178 | 2902017.518
12 | Pek. Pelat Half Slab (HS) Mutu f'c 31.2 Mpa, Tebal 7 cm |  | 345 | m2 | 1108868.7351 | 382559713.6
13 | Pek. Pelat Lantai Beton Tebal 8 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 27.6 | m3 | 1500536 | 41414793.6
| Wiremesh M10 Single Layer |  | 345 | Kg | 15704.51 | 5418055.95
| Bekisting 2x Pakai |  | 6.08 | m2 | 172263.6667 | 1047363.093
14 | Pek. Balok B2 30x50 Lift
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 0.52 | m3 | 1500536 | 780278.72
| Besi |  | 185 | kg | 13486 | 2494910
| Bekisting 2x Pakai |  | 5 | m2 | 242302.5 | 1211512.5
15 | Pek. Tangga
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 2.88 | m3 | 1500536 | 4321543.68
| Besi |  | 576 | kg | 13486 | 7767936
| Bekisting 2x Pakai |  | 27.5 | m2 | 388871 | 10693952.5
16 | Pek. Dinding Beton (SW1)
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 12 | m3 | 1500536 | 18006432
| Besi |  | 1020 | kg | 13486 | 13755720
| Bekisting 2x Pakai |  | 240 | m2 | 66028 | 15846720
2513953587
III.C. | LANTAI 2
1 | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 57.02 | m3 | 1500536 | 85560562.72
| Besi |  | 14256 | kg | 13486 | 192256416
| Bekisting 2x Pakai |  | 380.16 | m2 | 108022.75 | 41065928.64
1.a | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 20.74 | m3 | 1500536 | 31121116.64
| Besi |  | 7200 | kg | 13486 | 97099200
| Bekisting 2x Pakai |  | 138.24 | m2 | 108022.75 | 14933064.96
2 | Pek. Kolom K2 L30x80 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 8.42 | m3 | 1500536 | 12634513.12
| Besi |  | 1339.2 | kg | 13486 | 18060451.2
| Bekisting 2x Pakai |  | 69.12 | m2 | 108022.75 | 7466532.48
3 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 6.000 mm |  | 94 | Unit | 6604398.6338 | 620813471.6
4 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 8.000 mm |  | 14 | Unit | 8441522.9998 | 118181322
5 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 5.000 mm |  | 2 | Unit | 5742513.9508 | 11485027.9
6 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 4.200 mm |  | 2 | Unit | 4950986.7044 | 9901973.409
7 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 6.000 mm |  | 4 | Unit | 4352583.25 | 17410333
8 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 4.000 mm |  | 8 | Unit | 4023708.6028 | 32189668.82
9 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 3.000 mm |  | 4 | Unit | 2902017.5178 | 11608070.07
10 | Pek. Pelat Half Slab (HS) Mutu f'c 31.2 Mpa, Tebal 7 cm |  | 1625 | m2 | 1108868.7351 | 1801911695
11 | Pek. Pelat Lantai Beton Tebal 8 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 130 | m3 | 1500536 | 195069680
| Besi |  | 1625 | Kg | 15704.51 | 25519828.75
| Bekisting 2x Pakai |  | 12 | m2 | 172263.6667 | 2067164
12 | Pek. Balok B2 30x50 Lift
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 1.05 | m3 | 1500536 | 1575562.8
| Besi |  | 370 | kg | 13486 | 4989820
| Bekisting 2x Pakai |  | 10 | m2 | 242302.5 | 2423025
13 | Pek. Tangga
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 11.52 | m3 | 1500536 | 17286174.72
| Besi |  | 2304 | kg | 13486 | 31071744
| Bekisting 2x Pakai |  | 110 | m2 | 388871 | 42775810
14 | Pek. Dinding Beton (SW1)
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 12 | m3 | 1500536 | 18006432
| Besi |  | 1020 | kg | 13486 | 13755720
| Bekisting 2x Pakai |  | 240 | m2 | 66028 | 15846720
3494087028
III.D. | LANTAI 3
1 | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 57.02 | m3 | 1500536 | 85560562.72
| Besi |  | 14256 | kg | 13486 | 192256416
| Bekisting 2x Pakai |  | 380.16 | m2 | 108022.75 | 41065928.64
1.a | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 20.74 | m3 | 1500536 | 31121116.64
| Besi |  | 7200 | kg | 13486 | 97099200
| Bekisting 2x Pakai |  | 138.24 | m2 | 108022.75 | 14933064.96
2 | Pek. Kolom K2 L30x80 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 8.42 | m3 | 1500536 | 12634513.12
| Besi |  | 1339.2 | kg | 13486 | 18060451.2
| Bekisting 2x Pakai |  | 69.12 | m2 | 108022.75 | 7466532.48
3 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 6.000 mm |  | 94 | Unit | 6604398.6338 | 620813471.6
4 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 8.000 mm |  | 8 | Unit | 8441522.9998 | 67532184
5 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 6.000 mm |  | 4 | Unit | 4352583.25 | 17410333
6 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 4.000 mm |  | 6 | Unit | 4023708.6028 | 24142251.62
7 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 3.000 mm |  | 1 | Unit | 2902017.5178 | 2902017.518
8 | Pek. Pelat Half Slab (HS) Mutu f'c 31.2 Mpa, Tebal 7 cm |  | 1625 | m2 | 1108868.7351 | 1801911695
9 | Pek. Pelat Lantai Beton Tebal 8 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 130 | m3 | 1500536 | 195069680
| Besi |  | 1625 | Kg | 15704.51 | 25519828.75
| Bekisting 2x Pakai |  | 12 | m2 | 172263.6667 | 2067164
10 | Pek. Balok B2 30x50 Lift
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 1.05 | m3 | 1500536 | 1575562.8
| Besi |  | 370 | kg | 13486 | 4989820
| Bekisting 2x Pakai |  | 10 | m2 | 242302.5 | 2423025
11 | Pek. Tangga
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 11.52 | m3 | 1500536 | 17286174.72
| Besi |  | 2304 | kg | 13486 | 31071744
| Bekisting 2x Pakai |  | 110 | m2 | 388871 | 42775810
12 | Pek. Dinding Beton (SW1)
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 12 | m3 | 1500536 | 18006432
| Besi |  | 1020 | kg | 13486 | 13755720
| Bekisting 2x Pakai |  | 240 | m2 | 66028 | 15846720
3405297419
III.E. | LANTAI 4
1 | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 41.47 | m3 | 1500536 | 62227227.92
| Besi |  | 10368 | kg | 13486 | 139822848
| Bekisting 2x Pakai |  | 276.48 | m2 | 108022.75 | 29866129.92
1.a | Pek. Kolom K1 60x60 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 10.37 | m3 | 1500536 | 15560558.32
| Besi |  | 3600 | kg | 13486 | 48549600
| Bekisting 2x Pakai |  | 69.12 | m2 | 108022.75 | 7466532.48
2 | Pek. Kolom K2 L30x80 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 8.42 | m3 | 1500536 | 12634513.12
| Besi |  | 1339.2 | kg | 13486 | 18060451.2
| Bekisting 2x Pakai |  | 69.12 | m2 | 108022.75 | 7466532.48
3 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 6.000 mm |  | 94 | Unit | 6604398.6338 | 620813471.6
4 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 8.000 mm |  | 8 | Unit | 8441522.9998 | 67532184
5 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 6.000 mm |  | 3 | Unit | 4352583.25 | 13057749.75
6 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 4.000 mm |  | 6 | Unit | 4023708.6028 | 24142251.62
7 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 3.000 mm |  | 1 | Unit | 2902017.5178 | 2902017.518
8 | Pek. Pelat Half Slab (HS) Mutu f'c 31.2 Mpa, Tebal 7 cm |  | 1625 | m2 | 1108868.7351 | 1801911695
9 | Pek. Pelat Lantai Beton Tebal 8 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 130 | m3 | 1500536 | 195069680
| Besi |  | 1625 | Kg | 15704.51 | 25519828.75
| Bekisting 2x Pakai |  | 12 | m2 | 172263.6667 | 2067164
12 | Pek. Balok B2 30x50 Lift
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 1.37 | m3 | 1500536 | 2055734.32
| Besi |  | 481 | kg | 13486 | 6486766
| Bekisting 2x Pakai |  | 13 | m2 | 242302.5 | 3149932.5
13 | Pek. Tangga
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 11.52 | m3 | 1500536 | 17286174.72
| Besi |  | 2304 | kg | 13486 | 31071744
| Bekisting 2x Pakai |  | 110 | m2 | 388871 | 42775810
3197496597
III.F. | LANTAI ATAP
1 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 6.000 mm |  | 38 | Unit | 6604398.6338 | 250967148.1
2 | Pek. Balok Precast B1 40x60 L = 8.000 mm |  | 4 | Unit | 8441522.9998 | 33766092
3 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 6.000 mm |  | 9 | Unit | 4352583.25 | 39173249.25
4 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 4.000 mm |  | 4 | Unit | 4023708.6028 | 16094834.41
5 | Pek. Balok Precast B2 30x50 L= 2.650 mm |  | 40 | Unit | 2731985.0178 | 109279400.7
6 | Pek. Pelat Half Slab (HS) Mutu f'c 31.2 Mpa, Tebal 7 cm |  | 745 | m2 | 1108868.7351 | 826107207.7
7 | Pek. Pelat Lantai Beton Tebal 8 cm
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 59.6 | m3 | 1500536 | 89431945.6
| Besi |  | 745 | Kg | 15704.51 | 11699859.95
| Bekisting 2x Pakai |  | 32.8 | m2 | 172263.6667 | 5650248.267
8 | Pek. Balok Lisplank
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 57.5 | m3 | 1500536 | 86280820
| Besi |  | 10350 | kg | 13486 | 139580100
| Bekisting 2x Pakai |  | 230 | m2 | 242302.5 | 55729575
9 | Pek. Balok B2 30x50 (Lift)
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 1.5 | m3 | 1500536 | 2250804
| Besi |  | 370 | kg | 13486 | 4989820
| Bekisting 2x Pakai |  | 13 | m2 | 242302.5 | 3149932.5
1674151037
III.H. | RANGKA ATAP
1 | Pek. Rangka Atap WF 300x150x6.5x9 |  | 15827.08 | kg | 28536 | 451641554.9
2 | Pek. Gording CNP 150x65x20x3.2 |  | 13079 | kg | 28536 | 373222344
3 | Pek. Sambungan Baut, Las, Baseplate, endplate, angkur, dll |  | 2890.61 | kg | 28536 | 82486446.96
4 | Pek. Cat Zincromate |  | 1995.3 | kg | 63450 | 126601785
5 | Pek. Trackstang dia. 12 mm |  | 401.25 | kg | 13486 | 5411257.5
6 | Pek. Kait Angin dia. 16 mm |  | 691.92 | kg | 13486 | 9331233.12
7 | Pek. Atap Spandek |  | 1732 | m2 | 142579 | 246946828
8 | Pek. Usuk & Reng Atap |  | 1732 | m2 | 438993 | 760335876
2055977325
III.I. | PEKERJAAN STRUKTUR PENUNJANG MEP
1 | Pekerjaan Sumpit
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 0.5 | m3 | 1500536 | 750268
| Besi |  | 20 | kg | 13486 | 269720
| Bekisting |  | 4 | m2 | 66028 | 264112
2 | Pekerjaan Gutter
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 1.5 | m3 | 1500536 | 2250804
| Besi |  | 375 | kg | 13486 | 5057250
| Bekisting |  | 15 | m2 | 66028 | 990420
| Grill Gutter |  | 5 | m2 | 515808 | 2579040
3 | Pekerjaan Dudukan Genzet
| Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali |  | 18 | m3 | 976561 | 17578098
| Beton f'c 31.2 Mpa |  | 6 | m3 | 1500536 | 9003216
| Besi |  | 30 | Kg | 13486 | 404580
| Bekisting |  | 7 | m2 | 66028 | 462196
39609704
[6 empty] | TOTAL SUB PEKERJAAN III | 17268619947
IV. | PEKERJAAN ARSITEKTUR
IV.A. | BASEMENT
A.1 | Pekerjaan Pasangan Dinding
1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan |  | 156.98 | m2 | 167287 | 26260713.26
2 | Pekejaan Plesteran |  | 538.89 | m2 | 68967 | 37165626.63
3 | Pekerjaan Acian |  | 538.89 | m2 | 38513 | 20754270.57
A.2 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Dinding
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Putih |  | 506.46 | m2 | 22000 | 11142120
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Putih |  | 25.92 | m2 | 27500 | 712800
3 | Pekerjaan Pas. Batu Candi |  | 11.52 | m2 | 401747 | 4628125.44
4 | Pekerjaan Pas. Bata Bebadungan |  | 53.28 | m2 | 270910 | 14434084.8
4 | Pekerjaan Pas. Batu Baras Random Putih |  | 120 | m2 | 1073895 | 128867400
A.3 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Lantai
1 | Pekerjaan Fin. Semen Ekspos |  | 19.8 | m2 | 83105 | 1645479
2 | Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 |  | 275 | m2 | 417037 | 114685175
3 | Pekerjaan Keramik Lantai Anti Slip 30x30 |  | 16.78 | m2 | 332861 | 5585407.58
A.4 | Pekerjaan Langit-Langit (Plafond)
1 | Pekerjaan Plafond Gypsum |  | 248.89 | m2 | 179461 | 44666048.29
2 | Pekerjaan List Plafond |  | 124.25 | m' | 29195 | 3627478.75
3 | Pekerjaan Finishing Cat Putih |  | 248.89 | m2 | 22000 | 5475580
A.5 | Pekerjaan Pintu, Jendela, Railing
1 | Pekerjaan Pintu P1 |  | 2 | unit | 7599130 | 15198260
2 | Pekerjaan Pintu P2 |  | 1 | unit | 7475930 | 7475930
3 | Pekerjaan Pintu P7 |  | 1 | unit | 3180870 | 3180870
4 | Pekerjaan Jendela J27 |  | 1 | unit | 1843072 | 1843072
5 | Pekerjaan Kolom Praktis |  | 37.95 | m' | 122221 | 4638286.95
6 | Pekerjaan Balok Praktis |  | 14.4 | m' | 161372 | 2323756.8
7 | Pekerjaan Railing Kayu |  | 6 | m' | 456500 | 2739000
IV.B. | LANTAI 1
B.1 | Pekerjaan Pasangan Dinding
1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan |  | 1353.26 | m2 | 167287 | 226382805.6
2 | Pekejaan Plesteran |  | 2706.53 | m2 | 68967 | 186661254.5
3 | Pekerjaan Acian |  | 2706.53 | m2 | 38513 | 104236589.9
B.2 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Dinding
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Putih |  | 1861.1 | m2 | 22000 | 40944200
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Putih |  | 763.2 | m2 | 27500 | 20988000
3 | Pekerjaan Pas. Batu Candi |  | 395.52 | m2 | 401747 | 158898973.4
4 | Pekerjaan Pas. Bata Bebadungan |  | 1829.28 | m2 | 270910 | 495570244.8
5 | Pekerjaan Fin. Keramik Dinding 30x60 |  | 242.25 | m2 | 364458 | 88289950.5
B.3 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Lantai
1 | Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 |  | 1348.5 | m2 | 417037 | 562374394.5
2 | Pekerjaan Keramik Lantai Anti Slip 60x60 |  | 115.1 | m2 | 546945 | 62953369.5
3 | Pekerjaan Keramik Tangga Anti Slip 60x60 + Step Nosing |  | 49.17 | m2 | 546945 | 26893285.65
4 | Pekerjaan Keramik Lantai Anti Slip 30x30 |  | 80.87 | m2 | 332861 | 26918469.07
5 | Pekerjaan Batu Andesit 30x60 |  | 109.3 | m2 | 635800 | 69492940
B.4 | Pekerjaan Langit-Langit (Plafond)
1 | Pekerjaan Plafond Gypsum |  | 1156.14 | m2 | 179461 | 207482040.5
2 | Pekerjaan List Plafond |  | 600.85 | m' | 29195 | 17541815.75
3 | Pekerjaan Finishing Cat Putih |  | 1156.14 | m2 | 22000 | 25435080
B.5 | Pekerjaan Pintu, Jendela, Railing
1 | Pekerjaan Pintu P1 |  | 1 | unit | 7599130 | 7599130
2 | Pekerjaan Pintu P2 |  | 8 | unit | 7475930 | 59807440
3 | Pekerjaan Pintu P3 |  | 1 | unit | 14314300 | 14314300
4 | Pekerjaan Pintu P4 |  | 4 | unit | 3180870 | 12723480
5 | Pekerjaan Pintu P5 |  | 2 | unit | 3488870 | 6977740
6 | Pekerjaan Pintu P6 |  | 4 | unit | 3922380 | 15689520
7 | Pekerjaan Pintu P7 |  | 2 | unit | 3180870 | 6361740
8 | Pekerjaan PJ1 |  | 1 | unit | 28831110 | 28831110
9 | Pekerjaan PJ2 |  | 1 | unit | 16728835 | 16728835
10 | Pekerjaan PJ3 |  | 1 | unit | 14728930 | 14728930
11 | Pekerjaan Jendela J1 |  | 5 | unit | 9669352 | 48346760
12 | Pekerjaan Jendela J2 |  | 10 | unit | 3070883 | 30708830
13 | Pekerjaan Jendela J3 |  | 3 | unit | 3970736 | 11912208
14 | Pekerjaan Jendela J4 |  | 2 | unit | 9405088 | 18810176
15 | Pekerjaan Jendela J6 |  | 2 | unit | 5000688 | 10001376
16 | Pekerjaan Jendela J10 |  | 1 | unit | 3930080 | 3930080
17 | Pekerjaan Jendela J11 |  | 2 | unit | 3958200 | 7916400
18 | Pekerjaan Jendela J26 |  | 2 | unit | 1113297 | 2226594
19 | Pekerjaan Jendela J27 |  | 1 | unit | 1843072 | 1843072
20 | Pekerjaan Kolom Praktis |  | 265.5 | m' | 122221 | 32449675.5
21 | Pekerjaan Balok Praktis |  | 120.5 | m' | 161372 | 19445326
22 | Pekerjaan Railing Kayu |  | 24 | m' | 456500 | 10956000
IV.C. | LANTAI 2
C.1 | Pekerjaan Pasangan Dinding
1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan |  | 1466.25 | m2 | 167287 | 245284563.8
2 | Pekejaan Plesteran |  | 2932.5 | m2 | 68967 | 202245727.5
3 | Pekerjaan Acian |  | 2932.5 | m2 | 38513 | 112939372.5
C.2 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Dinding
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Putih |  | 1861.1 | m2 | 22000 | 40944200
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Putih |  | 1208.16 | m2 | 27500 | 33224400
3 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Abu |  | 43.2 | m2 | 401747 | 17355470.4
4 | Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) |  | 720 | m2 | 764500 | 550440000
5 | Pekerjaan Fin. Keramik Dinding 30x60 |  | 242.25 | m2 | 364458 | 88289950.5
6 | Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Laser Cutting Motif |  | 294 | m2 | 869000 | 255486000
C.3 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Lantai
1 | Pekerjaan Fin. Semen Ekspos |  | 72.4 | m2 | 83105 | 6016802
2 | Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 |  | 1337.45 | m2 | 417037 | 557766135.7
3 | Pekerjaan Keramik Tangga Anti Slip 60x60 + Step Nosing |  | 49.17 | m2 | 546945 | 26893285.65
4 | Pekerjaan Keramik Lantai Anti Slip 30x30 |  | 80.87 | m2 | 332861 | 26918469.07
C.4 | Pekerjaan Langit-Langit (Plafond)
1 | Pekerjaan Plafond Gypsum |  | 1363.6 | m2 | 179461 | 244713019.6
2 | Pekerjaan List Plafond |  | 530.4 | m' | 29195 | 15485028
3 | Pekerjaan Finishing Cat Putih |  | 1363.6 | m2 | 22000 | 29999200
C.5 | Pekerjaan Pintu, Jendela, Railing
1 | Pekerjaan Pintu P1 |  | 5 | unit | 7599130 | 37995650
2 | Pekerjaan Pintu P2 |  | 7 | unit | 7475930 | 52331510
3 | Pekerjaan Pintu P4 |  | 3 | unit | 3180870 | 9542610
4 | Pekerjaan Pintu P5 |  | 8 | unit | 3488870 | 27910960
5 | Pekerjaan Pintu P6 |  | 1 | unit | 3922380 | 3922380
6 | Pekerjaan Pintu P7 |  | 3 | unit | 3180870 | 9542610
7 | Pekerjaan Jendela J4 |  | 2 | unit | 9405088 | 18810176
8 | Pekerjaan Jendela J6 |  | 4 | unit | 5000688 | 20002752
9 | Pekerjaan Jendela J7 |  | 3 | unit | 620004 | 1860012
10 | Pekerjaan Jendela J9 |  | 2 | unit | 4274640 | 8549280
11 | Pekerjaan Jendela J11 |  | 1 | unit | 3958200 | 3958200
12 | Pekerjaan Jendela J12 |  | 3 | unit | 4141152 | 12423456
13 | Pekerjaan Jendela J13 |  | 2 | unit | 5611070 | 11222140
14 | Pekerjaan Jendela J14 |  | 1 | unit | 8212512 | 8212512
15 | Pekerjaan Jendela J15 |  | 1 | unit | 7364699 | 7364699
16 | Pekerjaan Jendela J16 |  | 1 | unit | 7697536 | 7697536
17 | Pekerjaan Jendela J17 |  | 10 | unit | 6987411 | 69874110
18 | Pekerjaan Jendela J25 |  | 1 | unit | 1081727 | 1081727
19 | Pekerjaan Jendela J27 |  | 2 | unit | 1843072 | 3686144
20 | Pekerjaan Kolom Praktis |  | 165.6 | m' | 122221 | 20239797.6
21 | Pekerjaan Balok Praktis |  | 69 | m' | 161372 | 11134668
22 | Pekerjaan Railing Kayu |  | 24 | m' | 456500 | 10956000
IV.D. | LANTAI 3
D.1 | Pekerjaan Pasangan Dinding
1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan |  | 1164.96 | m2 | 167287 | 194882663.5
2 | Pekejaan Plesteran |  | 2724.81 | m2 | 68967 | 187921971.3
3 | Pekerjaan Acian |  | 2724.81 | m2 | 38513 | 104940607.5
D.2 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Dinding
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Putih |  | 1393.58 | m2 | 22000 | 30658760
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Putih |  | 1208.16 | m2 | 27500 | 33224400
3 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Abu |  | 43.2 | m2 | 401747 | 17355470.4
4 | Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) |  | 720 | m2 | 764500 | 550440000
5 | Pekerjaan Fin. Keramik Dinding 30x60 |  | 242.25 | m2 | 364458 | 88289950.5
6 | Pekerjaan Dinding Kaca Tebal 1,5cm |  | 100.8 | m2 | 1620300 | 163326240
7 | Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Laser Cutting Motif |  | 300 | m2 | 869000 | 260700000
D.3 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Lantai
1 | Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 |  | 1339.9 | m2 | 417037 | 558787876.3
2 | Pekerjaan Keramik Tangga Anti Slip 60x60 + Step Nosing |  | 68.85 | m2 | 546945 | 37657163.25
3 | Pekerjaan Keramik Lantai Anti Slip 30x30 |  | 80.87 | m2 | 332861 | 26918469.07
D.4 | Pekerjaan Langit-Langit (Plafond)
1 | Pekerjaan Plafond Gypsum |  | 1375.95 | m2 | 179461 | 246929363
2 | Pekerjaan List Plafond |  | 550.7 | m' | 29195 | 16077686.5
3 | Pekerjaan Finishing Cat Putih |  | 1375.95 | m2 | 22000 | 30270900
D.5 | Pekerjaan Pintu, Jendela, Railing
1 | Pekerjaan Pintu P1 |  | 4 | unit | 7599130 | 30396520
2 | Pekerjaan Pintu P2 |  | 8 | unit | 7475930 | 59807440
3 | Pekerjaan Pintu P4 |  | 5 | unit | 3180870 | 15904350
4 | Pekerjaan Pintu P5 |  | 8 | unit | 3488870 | 27910960
5 | Pekerjaan Pintiu P6 |  | 1 | unit | 3922380 | 3922380
6 | Pekerjaan Pintu P7 |  | 3 | unit | 3180870 | 9542610
7 | Pekerjaan Jendela J4 |  | 2 | unit | 9405088 | 18810176
8 | Pekerjaan Jendela J6 |  | 4 | unit | 5000688 | 20002752
9 | Pekerjaan Jendela J17 |  | 10 | unit | 6987411 | 69874110
10 | Pekerjaan Jendela J18 |  | 1 | unit | 10522992 | 10522992
11 | Pekerjaan Jendela J19 |  | 2 | unit | 6272513 | 12545026
12 | Pekerjaan Jendela J20 |  | 1 | unit | 4598224 | 4598224
13 | Pekerjaan Jendela J27 |  | 2 | unit | 1843072 | 3686144
14 | Pekerjaan Jendela J29 |  | 2 | unit | 10180940 | 20361880
15 | Pekerjaan Jendela J30 |  | 2 | unit | 4207557 | 8415114
16 | Pekerjaan Jendela J31 |  | 1 | unit | 10338143 | 10338143
17 | Pekerjaan Kolom Praktis |  | 180 | m' | 122221 | 21999780
18 | Pekerjaan Balok Praktis |  | 52 | m' | 161372 | 8391344
19 | Pekerjaan Railing Kayu |  | 24 | m' | 456500 | 10956000
IV.E. | LANTAI 4
E.1 | Pekerjaan Pasangan Dinding
1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan |  | 1182.95 | m2 | 167287 | 197892156.7
2 | Pekejaan Plesteran |  | 2766.9 | m2 | 68967 | 190824792.3
3 | Pekerjaan Acian |  | 2766.9 | m2 | 38513 | 106561619.7
E.2 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Dinding
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Putih |  | 1241.95 | m2 | 22000 | 27322900
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Putih |  | 38.16 | m2 | 27500 | 1049400
3 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior Abu |  | 9.6 | m2 | 401747 | 3856771.2
4 | Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) |  | 720 | m2 | 764500 | 550440000
5 | Pekerjaan Fin. Keramik Dinding 30x60 |  | 242.25 | m2 | 364458 | 88289950.5
6 | Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Laser Cutting Motif |  | 300 | m2 | 869000 | 260700000
E.3 | Pekerjaan Penutup dan Finishing Lantai
1 | Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 |  | 1347.5 | m2 | 417037 | 561957357.5
2 | Pekerjaan Keramik Tangga Anti Slip 60x60 + Step Nosing |  | 49.17 | m2 | 546945 | 26893285.65
3 | Pekerjaan Keramik Lantai Anti Slip 30x30 |  | 80.87 | m2 | 332861 | 26918469.07
E.4 | Pekerjaan Langit-Langit (Plafond)
1 | Pekerjaan Plafond Gypsum |  | 1411.45 | m2 | 179461 | 253300228.5
2 | Pekerjaan List Plafond |  | 527.5 | m' | 29195 | 15400362.5
3 | Pekerjaan Finishing Cat Putih |  | 1411.45 | m2 | 22000 | 31051900
E.5 | Pekerjaan Pintu dan Jendela
1 | Pekerjaan Pintu P1 |  | 3 | unit | 7599130 | 22797390
2 | Pekerjaan Pintu P2 |  | 11 | unit | 7475930 | 82235230
3 | Pekerjaan Pintu P5 |  | 7 | unit | 3488870 | 24422090
4 | Pekerjaan Pintu P6 |  | 1 | unit | 3922380 | 3922380
5 | Pekerjaan Pintu P7 |  | 3 | unit | 3180870 | 9542610
6 | Pekerjaan Jendela J5 |  | 2 | unit | 5827360 | 11654720
7 | Pekerjaan Jendela J7 |  | 2 | unit | 620004 | 1240008
8 | Pekerjaan Jendela J8 |  | 10 | unit | 5339488 | 53394880
9 | Pekerjaan Jendela J21 |  | 1 | unit | 3278829 | 3278829
10 | Pekerjaan Jendela J22 |  | 1 | unit | 1739830 | 1739830
11 | Pekerjaan Jendela J23 |  | 1 | unit | 2103240 | 2103240
12 | Pekerjaan Jendela J24 |  | 1 | unit | 1451866 | 1451866
13 | Pekerjaan Jendela J27 |  | 2 | unit | 1843072 | 3686144
14 | Pekerjaan Jendela J28 |  | 2 | unit | 842934 | 1685868
15 | Pekerjaan Kolom Praktis |  | 324 | m' | 122221 | 39599604
16 | Pekerjaan Balok Praktis |  | 120.5 | m' | 161372 | 19445326
IV.F. | LANTAI ATAP
1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan |  | 494 | m2 | 167287 | 82639778
2 | Pekerjaan Plesteran |  | 988 | m2 | 68967 | 68139396
3 | Pekerjaan Acian |  | 988 | m2 | 38513 | 38050844
4 | Pekerjaan Cat Eksterior |  | 988 | m2 | 27500 | 27170000
5 | Pekerjaan Membran Bakar |  | 745 | m2 | 282700 | 210611500
6 | Pekerjaan Plafond Kalsiboard Dak Talang |  | 525 | m2 | 587748 | 308567700
7 | Pekerjaa Finishing Plafond |  | 525 | m2 | 22000 | 11550000
8 | Pekerjaan List Plafond |  | 230 | m' | 29195 | 6714850
IV.G. | ATAP
1 | Pekerjaan Penutup Atap Genteng |  | 2249.35 | m2 | 312147 | 702127854.5
2 | Pekerjaan Bubungan |  | 134.8 | m' | 304378 | 41030154.4
3 | Pekerjaan Murda |  | 3 | Buah | 250593 | 751779
4 | Pekerjaan Ikut Celedu |  | 5 | Buah | 208243 | 1041215
5 | Pekerjaan Bentala |  | 2 | Buah | 522500 | 1045000
6 | Pekerjaan Lisplank |  | 197.6 | m' | 243688 | 48152748.8
IV.H | LANDSCAPE
1 | Pekerjaan Planter Box |  | 46.25 | m2 | 181502 | 8394467.5
2 | Pekerjaan Tanah Subur |  | 31.7 | m2 | 354475 | 11236857.5
3 | Pekerjaan tanaman Rumput |  | 31.7 | m2 | 67870 | 2151479
4 | Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Urugan Limestone Tinggi 2 meter |  | 375 | m3 | 976561 | 366210375
5 | Pekerjaan Urugan Limestone |  | 800 | m3 | 268423 | 214738400
[6 empty] | TOTAL SUB PEKERJAAN IV | 13664093249
V. | PEKERJAAN MEP
V.A | PEKERJAAN GENSET DAN PLN
1 | Genset kap. 200 Kva |  | 2 | Unit | 378270000 | 756540000
- Capacity : 200 KVA, Prime Power
- Brand : CUMMINS
- Type : Silent
- ATS/AMF control
- Electronic Governoor Fuel system.
- Safety Shutdown Device.
- Silencer
Pipa exhaust genset dia. 4" termasuk isolasi panas ,dari Knalpot genset menuju area luar gedung
Ducting exhaust genset BJLS 12 termasuk flexible dan frame ,dari genset menuju area luar gedung
Tangki mingguan Bahan Bakar Genset kap. 800 Liter
Instalasi Pemipaan Bahan Bakar Genset
Pompa bahan bakar type Elektrik Gear pump, kap. 10lpm,head 15 meter
Panel Pompa bahan bakar
Pompa Manual bahan bakar, hand pump Koshin termasuk valve
Load Bank Test
2 | Penyambungan Daya PLN 197 kVA |  | 2 | Unit | 246899664 | 493799328
V.B | PEKERJAAN PANEL LISTRIK
1 | LVMDP #1 |  | 1 | Unit | 194890687.2 | 194890687.2
2 | LVMDP #2 |  | 1 | Unit | 146455732.8 | 146455732.8
3 | LVMDP #3 |  | 1 | Unit | 149245372.8 | 149245372.8
4 | PP. PUMP ROOM |  | 1 | Unit | 41441361.48 | 41441361.48
5 | SDP. BASEMENT |  | 1 | Unit | 39565022.4 | 39565022.4
6 | SDP. 1#A |  | 1 | Unit | 47329574.4 | 47329574.4
7 | SDP. 2#A |  | 1 | Unit | 45914342.4 | 45914342.4
8 | SDP. SERVER |  | 1 | Unit | 67816764 | 67816764
9 | PP. LIFT A |  | 1 | Unit | 41810342.4 | 41810342.4
10 | PP. LIFT B |  | 1 | Unit | 41810342.4 | 41810342.4
11 | SDP. 3#A |  | 1 | Unit | 44723642.4 | 44723642.4
12 | SDP. 2#B |  | 1 | Unit | 46687622.4 | 46687622.4
13 | SDP. 3#B |  | 1 | Unit | 46449482.4 | 46449482.4
14 | SDP. 4#A |  | 1 | Unit | 43294802.4 | 43294802.4
15 | SDP. 4#B |  | 1 | Unit | 46449482.4 | 46449482.4
16 | PP. HYDRANT |  | 1 | Unit | 43812759.6 | 43812759.6
17 | PP. OU. AC 1 |  | 1 | Unit | 45213195.6 | 45213195.6
18 | PP. OU. AC 2 |  | 1 | Unit | 45857534.4 | 45857534.4
19 | PP. OU. AC 3 |  | 1 | Unit | 45857534.4 | 45857534.4
V.C | PEKERJAAN KABEL PANEL LISTRIK
1 | Genset #1 ke, LVMDP #1, NYY 4x150mm2 |  | 25 | Mtr | 2819664 | 70491600
2 | PLN #1 ke LVMDP #1, NYY 4x150mm2 |  | 45 | Mtr | 2819664 | 126884880
3 | Kabel Kontrol Genset #1, NYY 4x4 mm2 + BC4 mm2 |  | 25 | Mtr | 114804 | 2870100
4 | Kabel Charger Genset #1, NYAF 3 x 6 mm2 + HIC ∅20 mm |  | 25 | Mtr | 108324 | 2708100
5 | Genset #2 ke, LVMDP #2, NYY 4x150mm2 |  | 26 | Mtr | 2819664 | 73311264
6 | PLN #2 ke LVMDP #2, NYY 4x150mm2 |  | 47 | Mtr | 2819664 | 132524208
7 | Kabel Kontrol Genset #2, NYY 4x4 mm2 + BC4 mm2 |  | 26 | Mtr | 114804 | 2984904
8 | Kabel Charger Genset #1, NYAF 3 x 6 mm2 + HIC ∅20 mm |  | 26 | Mtr | 108324 | 2816424
9 | Genset #3 ke, LVMDP #3, NYY 4x150mm2 |  | 26 | Mtr | 2819664 | 73311264
10 | PLN #3 ke LVMDP #3, NYY 4x150mm2 |  | 35 | Mtr | 2819664 | 98688240
11 | Kabel Kontrol Genset #3, NYY 4x4 mm2 + BC4 mm2 |  | 26 | Mtr | 114804 | 2984904
12 | Kabel Charger Genset #3, NYAF 3 x 6 mm2 + HIC ∅20 mm |  | 26 | Mtr | 108324 | 2816424
13 | LVMDP #1 ke PP. PUMP ROOM, NYY 4 x4 mm2 + NYA 4 mm2 |  | 22 | Mtr | 114804 | 2525688
14 | LVMDP #1 ke SDP. BASEMENT, NYY 4 x4 mm2 + NYA 4 mm2 |  | 13 | Mtr | 114804 | 1492452
15 | LVMDP #1 ke SDP. 1#A, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 21 | Mtr | 356346 | 7483266
16 | LVMDP #1 ke SDP. 1#B, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 55 | Mtr | 356346 | 19599030
17 | LVMDP #1 ke SDP. 2#A, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 25 | Mtr | 356346 | 8908650
18 | LVMDP #1 ke SDP. 2#B, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 56 | Mtr | 356346 | 19955376
19 | LVMDP #1 ke SDP. 3#A, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 26 | Mtr | 356346 | 9264996
20 | LVMDP #1 ke PP. LIFT A, NYY 4 x10 mm2 + BC10 mm2 |  | 32 | Mtr | 239706 | 7670592
21 | LVMDP #1 ke PP. LIFT B, NYY 4 x10 mm2 + BC10 mm2 |  | 62 | Mtr | 239706 | 14861772
22 | LVMDP #1 ke PP. OUTDOOR AC. 1, NYY 4 x70 mm2 + BC50 mm2 |  | 50 | Mtr | 1343196 | 67159800
23 | LVMDP #2 ke SDP. 3#B, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 60 | Mtr | 356346 | 21380760
24 | LVMDP #2 ke SDP. 4#A, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 32 | Mtr | 356346 | 11403072
25 | LVMDP #2 ke SDP. 4#B, NYY 4 x16 mm2 + BC16 mm2 |  | 69 | Mtr | 356346 | 24587874
26 | LVMDP #2 ke PP. HYDRANT, FRC 4 x50 mm2 + BC50 mm2 |  | 23 | Mtr | 785916 | 18076068
27 | LVMDP #2 ke PP. OUTDOOR AC. 2, NYY 4 x70 mm2 + BC50 mm2 |  | 66 | Mtr | 1343196 | 88650936
28 | LVMDP #2 ke PP. OUTDOOR AC. 3, NYY 4 x70 mm2 + BC50 mm2 |  | 94 | Mtr | 1343196 | 126260424
29 | LVMDP #3 ke SDP. SERVER, NYY 4 x150 mm2 + BC70 mm2 |  | 42 | Mtr | 2836620 | 119138040
30 | Grounding Panel |  | 3 | Unit | 11782800 | 35348400
31 | Grounding Genset |  | 3 | Unit | 11782800 | 35348400
V.D | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
LANTAI BASEMENT
Supply, Install & Testing
1 | Instalasi Titik Lampu, NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 20 | Ttk | 419177.7 | 8383554
2 | Instalasi Saklar , NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 5 | Ttk | 311577.3 | 1557886.5
3 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 2 | Ttk | 419177.7 | 838355.4
4 | Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 8 | Ttk | 518807.7 | 4150461.6
5 | Instalasi Power AC 1 Phase, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 2 | Ttk | 891189 | 1782378
Lampu & Accessories
1 | Down Light Outbow 18W, 220V |  | 20 | Bh | 440532 | 8810640
2 | Saklar Tunggal |  | 1 | Bh | 51219 | 51219
3 | Saklar Seri |  | 3 | Bh | 62883 | 188649
4 | Saklar Tukar |  | 1 | Bh | 77139 | 77139
5 | Exhaust Fan 200 CMH |  | 2 | Bh | 3347055 | 6694110
6 | Stop Kontak Dinding |  | 8 | Bh | 71820 | 574560
7 | Stop Kontak AC |  | 2 | Bh | 170964 | 341928
LANTAI 1
Supply, Install & Testing
1 | Instalasi Titik Lampu, NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 221 | Ttk | 419177.7 | 92638271.7
2 | Instalasi Saklar , NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 40 | Ttk | 311577.3 | 12463092
3 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 8 | Ttk | 419177.7 | 3353421.6
4 | Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 65 | Ttk | 518807.7 | 33722500.5
5 | Instalasi Power AC 1 Phase, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 21 | Ttk | 891189 | 18714969
Lampu & Accessories
1 | Down Light LED 18W, 220V |  | 63 | Bh | 251316 | 15832908
2 | Down Light LED 12W, 220V |  | 22 | Bh | 213732 | 4702104
3 | Wall Up &Down Light 8 W 220V |  | 23 | Bh | 250020 | 5750460
4 | RMI LED 2 X 36 W 220V |  | 107 | Bh | 445068 | 47622276
5 | Lampu Exit LED 10 Watt |  | 6 | Bh | 331020 | 1986120
6 | Saklar Tunggal |  | 18 | Bh | 51219 | 921942
7 | Saklar Seri |  | 19 | Bh | 62883 | 1194777
8 | Saklar Tukar |  | 3 | Bh | 77139 | 231417
9 | Exhaust Fan 80 CMH |  | 8 | Bh | 3347055 | 26776440
10 | Stop Kontak Dinding |  | 65 | Bh | 71820 | 4668300
11 | Stop Kontak AC |  | 21 | Bh | 170964 | 3590244
LANTAI 2
Supply, Install & Testing
1 | Instalasi Titik Lampu, NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 188 | Ttk | 419177.7 | 78805407.6
2 | Instalasi Saklar , NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 43 | Ttk | 311577.3 | 13397823.9
3 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 7 | Ttk | 419177.7 | 2934243.9
4 | Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 87 | Ttk | 518807.7 | 45136269.9
5 | Instalasi Power AC 1 Phase, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 23 | Ttk | 891189 | 20497347
Lampu & Accessories
1 | Down Light LED 18W, 220V |  | 54 | Bh | 251316 | 13571064
2 | Down Light LED 12W, 220V |  | 22 | Bh | 213732 | 4702104
3 | RMI LED 2 X 36 W 220V |  | 105 | Bh | 250020 | 26252100
4 | Wall Up &Down Light 8 W 220V |  | 4 | Bh | 445068 | 1780272
5 | Lampu Exit LED 10 Watt |  | 3 | Bh | 331020 | 993060
6 | Saklar Tunggal |  | 15 | Bh | 51219 | 768285
7 | Saklar Seri |  | 24 | Bh | 62883 | 1509192
8 | Saklar Tukar |  | 4 | Bh | 77139 | 308556
9 | Exhaust Fan 80 CMH |  | 7 | Bh | 3347055 | 23429385
10 | Stop Kontak Dinding |  | 87 | Bh | 71820 | 6248340
11 | Stop Kontak AC |  | 23 | Bh | 170964 | 3932172
LANTAI 3
Supply, Install & Testing
1 | Instalasi Titik Lampu, NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 184 | Ttk | 419177.7 | 77128696.8
2 | Instalasi Saklar , NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 42 | Ttk | 311577.3 | 13086246.6
3 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 7 | Ttk | 419177.7 | 2934243.9
4 | Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 70 | Ttk | 518807.7 | 36316539
5 | Instalasi Power AC 1 Phase, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 23 | Ttk | 891189 | 20497347
Lampu & Accessories
1 | Down Light LED 18W, 220V |  | 47 | Bh | 251316 | 11811852
2 | Down Light LED 12W, 220V |  | 22 | Bh | 213732 | 4702104
3 | RMI LED 2 X 36 W 220V |  | 111 | Bh | 250020 | 27752220
4 | Wall Up &Down Light 8 W 220V |  | 4 | Bh | 445068 | 1780272
5 | Lampu Exit LED 10 Watt |  | 3 | Bh | 331020 | 993060
6 | Saklar Tunggal |  | 16 | Bh | 51219 | 819504
7 | Saklar Seri |  | 22 | Bh | 62883 | 1383426
8 | Saklar Tukar |  | 4 | Bh | 77139 | 308556
9 | Exhaust Fan 80 CMH |  | 7 | Bh | 3347055 | 23429385
10 | Stop Kontak Dinding |  | 70 | Bh | 71820 | 5027400
11 | Stop Kontak AC |  | 23 | Bh | 170964 | 3932172
LANTAI 4
Supply, Install & Testing
1 | Instalasi Titik Lampu, NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 184 | Ttk | 419177.7 | 77128696.8
2 | Instalasi Saklar , NYM 3 x 2,5 Sqmm in HIC 20 Sqmm |  | 36 | Ttk | 311577.3 | 11216782.8
3 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 7 | Ttk | 419177.7 | 2934243.9
4 | Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 47 | Ttk | 518807.7 | 24383961.9
5 | Instalasi Power AC 1 Phase, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 22 | Ttk | 891189 | 19606158
6 | Instalasi Power AC 3 Phase, NYM 4x16mm2 + BC 16mm2 |  | 6 | Ttk | 4538808 | 27232848
Lampu & Accessories
1 | Down Light LED 18W, 220V |  | 38 | Bh | 251316 | 9550008
2 | Down Light LED 12W, 220V |  | 22 | Bh | 213732 | 4702104
3 | RMI LED 2 X 36 W 220V |  | 118 | Bh | 250020 | 29502360
4 | Wall Up &Down Light 8 W 220V |  | 4 | Bh | 445068 | 1780272
5 | Lampu Exit LED 10 Watt |  | 2 | Bh | 331020 | 662040
6 | Saklar Tunggal |  | 14 | Bh | 51219 | 717066
7 | Saklar Seri |  | 19 | Bh | 62883 | 1194777
8 | Saklar Tukar |  | 3 | Bh | 77139 | 231417
9 | Exhaust Fan 80 CMH |  | 7 | Bh | 3347055 | 23429385
10 | Stop Kontak Dinding |  | 47 | Bh | 71820 | 3375540
11 | Stop Kontak AC |  | 22 | Bh | 170964 | 3761208
V.E | PEKERJAAN SISTEM IP. (DATA, WIFI, TELEPON, CCTV)
PERALATAN UTAMA
1 | Sambungan Internet |  | 1 | Lot | 6000000 | 6000000
2 | Sambungan Telepon |  | 1 | Lot | 6000000 | 6000000
3 | Main. Switch.layer.3 |  | 1 | Unit | 29694600 | 29694600
4 | IP Main Distribution + Equipment Cabinet Rack w/Accessories |  | 1 | Unit | 3396600 | 3396600
5 | IP PABX cap. 5 COL 64Ext |  | 1 | Unit | 59213700 | 59213700
6 | NVR 48 Channel, Hikvision |  | 1 | Lot | 62448300 | 62448300
7 | CCTV Monitor 43" |  | 1 | Unit | 11745000 | 11745000
8 | UPS Kap. 2.500 VA |  | 1 | Unit | 21600000 | 21600000
9 | Installasi Kabel Feeder Fiber Optic Single Mode 6 core in HIC, Dari MDF menuju EDP.1 |  | 36 | Mtr | 49410 | 1778760
10 | Installasi Kabel Feeder Fiber Optic Single Mode 6 core in HIC, Dari MDF menuju EDP.2 |  | 32 | Mtr | 49410 | 1581120
11 | Installasi Kabel Feeder Fiber Optic Single Mode 6 core in HIC, Dari MDF menuju EDP.3 |  | 28 | Mtr | 49410 | 1383480
LANTAI BASEMENT
1 | Installasi Kabel IP. CCTV UTP Cat.6 in HIC |  | 3 | Point | 874260 | 2622780
2 | IP. Kamera CCTV Type Outdoor |  | 3 | Unit | 929124 | 2787372
LANTAI 1
1 | Walmound Rack w/ Accessories |  | 1 | Unit | 3499524 | 3499524
2 | Fiber Optic Panel 8 Port |  | 1 | Unit | 405972 | 405972
3 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem Data) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
4 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem IP. Telepon) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
5 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem IP. Camera) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
6 | Patch Panel 24 Ports (Preloaded) |  | 1 | Unit | 2399220 | 2399220
7 | Installasi Kabel Data dan Wifi, UTP Cat.6 in HIC |  | 18 | Point | 781650 | 14069700
8 | Installasi Kabel IP. Telephone UTP Cat.6 in HIC |  | 12 | Point | 567810 | 6813720
9 | Installasi Kabel IP. CCTV UTP Cat.6 in HIC |  | 17 | Point | 874260 | 14862420
10 | Data Socket Outlet |  | 13 | Unit | 165780 | 2155140
11 | Wireless Access Point |  | 5 | Unit | 2032020 | 10160100
12 | IP. Telephone Socket Outlet |  | 12 | Unit | 141156 | 1693872
13 | IP. Telephone Handset |  | 12 | Unit | 1116000 | 13392000
14 | IP. Kamera CCTV Type Indoor |  | 11 | Unit | 615492 | 6770412
15 | IP. Kamera CCTV Type Outdoor |  | 6 | Unit | 929124 | 5574744
LANTAI 2
1 | Walmound Rack w/ Accessories |  | 1 | Unit | 3499524 | 3499524
2 | Fiber Optic Panel 8 Port |  | 1 | Unit | 405972 | 405972
3 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem Data) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
4 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem IP. Telepon) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
5 | Switch Hub 16 Ports w/ POE (Sistem IP. Camera) |  | 1 | Unit | 3771684 | 3771684
6 | Patch Panel 24 Ports (Preloaded) |  | 1 | Unit | 2399220 | 2399220
7 | Installasi Kabel Data dan Wifi, UTP Cat.6 in HIC |  | 39 | Point | 781650 | 30484350
8 | Installasi Kabel IP. Telephone UTP Cat.6 in HIC |  | 18 | Point | 567810 | 10220580
9 | Installasi Kabel IP. CCTV UTP Cat.6 in HIC |  | 6 | Point | 874260 | 5245560
10 | Data Socket Outlet |  | 32 | Unit | 165780 | 5304960
11 | Wireless Access Point |  | 7 | Unit | 2032020 | 14224140
12 | IP. Telephone Socket Outlet |  | 18 | Unit | 141156 | 2540808
13 | IP. Telephone Handset |  | 18 | Unit | 1116000 | 20088000
14 | IP. Kamera CCTV Type Indoor |  | 6 | Unit | 615492 | 3692952
15 | IP. Kamera CCTV Type Outdoor |  | 1 | Unit | 929124 | 929124
LANTAI 3
1 | Walmound Rack w/ Accessories |  | 1 | Unit | 3499524 | 3499524
2 | Fiber Optic Panel 8 Port |  | 1 | Unit | 405972 | 405972
3 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem Data) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
4 | Switch Hub 24 Ports w/ POE (Sistem IP. Telepon) |  | 1 | Unit | 4388580 | 4388580
5 | Switch Hub 16 Ports w/ POE (Sistem IP. Camera) |  | 1 | Unit | 3771684 | 3771684
6 | Patch Panel 24 Ports (Preloaded) |  | 1 | Unit | 2399220 | 2399220
7 | Installasi Kabel Data dan Wifi, UTP Cat.6 in HIC |  | 19 | Point | 781650 | 14851350
8 | Installasi Kabel IP. Telephone UTP Cat.6 in HIC |  | 11 | Point | 567810 | 6245910
9 | Installasi Kabel IP. CCTV UTP Cat.6 in HIC |  | 6 | Point | 874260 | 5245560
10 | Data Socket Outlet |  | 14 | Unit | 165780 | 2320920
11 | Wireless Access Point |  | 5 | Unit | 2032020 | 10160100
12 | IP. Telephone Socket Outlet |  | 11 | Unit | 141156 | 1552716
13 | IP. Telephone Handset |  | 11 | Unit | 1116000 | 12276000
14 | IP. Kamera CCTV Type Indoor |  | 6 | Unit | 615492 | 3692952
15 | IP. Kamera CCTV Type Outdoor |  | 1 | Unit | 929124 | 929124
LANTAI 4
1 | Installasi Kabel Data dan Wifi, UTP Cat.6 in HIC |  | 10 | Point | 781650 | 7816500
2 | Installasi Kabel IP. Telephone UTP Cat.6 in HIC |  | 7 | Point | 567810 | 3974670
3 | Installasi Kabel IP. CCTV UTP Cat.6 in HIC |  | 9 | Point | 874260 | 7868340
4 | Data Socket Outlet |  | 7 | Unit | 165780 | 1160460
5 | Wireless Access Point |  | 3 | Unit | 2032020 | 6096060
6 | IP. Telephone Socket Outlet |  | 7 | Unit | 141156 | 988092
7 | IP. Telephone Handset |  | 7 | Unit | 1116000 | 7812000
8 | IP. Kamera CCTV Type Indoor |  | 9 | Unit | 615492 | 5539428
9 | IP. Kamera CCTV Type Outdoor |  | 1 | Unit | 929124 | 929124
V.F | PEKERJAAN FIRE ALARM
PERALATAN UTAMA
1 | MCFA Semi Adressible 1 Loop |  | 1 | Lot | 19654110 | 19654110
2 | Annunciator |  | 1 | Unit | 8767710 | 8767710
3 | TB FA Basement, Lengkap Peralatan Pendukung |  | 1 | Unit | 39094110 | 39094110
4 | TB FA 1, Lengkap Peralatan Pendukung |  | 1 | Unit | 39094110 | 39094110
5 | TB FA 2, Lengkap Peralatan Pendukung |  | 1 | Unit | 39094110 | 39094110
6 | TB FA 3, Lengkap Peralatan Pendukung |  | 1 | Unit | 39094110 | 39094110
7 | Installasi Kabel Feeder Sistem Looping, STP AWG 18 in HIC + NYA 2x1,5 mm in HIC |  | 112 | Mtr | 72279 | 8095248
8 | Testing & Comissioning |  | 1 | Lot | 3000000 | 3000000
LANTAI BASEMENT
1 | Instalasi Detector Fire Alarm ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 8 | Ttk | 517833 | 4142664
2 | Instalasi Alarm Bell & Alarm Lamp ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 2 | Ttk | 1198233 | 2396466
3 | Heat Detector |  | 8 | Unit | 316170 | 2529360
4 | Alarm Bell |  | 1 | Unit | 585171 | 585171
5 | Alarm Lamp |  | 1 | Unit | 242622 | 242622
6 | End Of Line |  | 2 | Unit | 178902 | 357804
LANTAI 1
1 | Instalasi Detector Fire Alarm ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 38 | Ttk | 517833 | 19677654
2 | Instalasi Manual Push Button, Alarm Bell & Alarm Lamp ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 12 | Ttk | 1198233 | 14378796
3 | Smoke Detector |  | 38 | Unit | 585171 | 22236498
4 | Heat Detector |  | 1 | Unit | 316170 | 316170
5 | Manual Push Button |  | 4 | Unit | 492534 | 1970136
6 | Alarm Bell |  | 4 | Unit | 585171 | 2340684
7 | Alarm Lamp |  | 4 | Unit | 242622 | 970488
8 | End Of Line |  | 3 | Unit | 178902 | 536706
LANTAI 2
1 | Instalasi Detector Fire Alarm ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 34 | Ttk | 517833 | 17606322
2 | Instalasi Manual Push Button, Alarm Bell & Alarm Lamp ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 12 | Ttk | 1198233 | 14378796
3 | Smoke Detector |  | 34 | Unit | 585171 | 19895814
4 | Manual Push Button |  | 4 | Unit | 492534 | 1970136
5 | Alarm Bell |  | 4 | Unit | 585171 | 2340684
6 | Alarm Lamp |  | 4 | Unit | 242622 | 970488
7 | End Of Line |  | 3 | Unit | 178902 | 536706
LANTAI 3
1 | Instalasi Detector Fire Alarm ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 33 | Ttk | 517833 | 17088489
2 | Instalasi Alarm Bell & Alarm Lamp ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 12 | Ttk | 1198233 | 14378796
3 | Smoke Detector |  | 33 | Unit | 585171 | 19310643
4 | Heat Detector |  | 1 | Unit | 316170 | 316170
5 | Manual Push Button |  | 4 | Unit | 492534 | 1970136
6 | Alarm Bell |  | 4 | Unit | 585171 | 2340684
7 | Alarm Lamp |  | 4 | Unit | 242622 | 970488
8 | End Of Line |  | 3 | Unit | 178902 | 536706
LANTAI 4
1 | Instalasi Detector Fire Alarm ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 25 | Ttk | 517833 | 12945825
2 | Instalasi Alarm Bell & Alarm Lamp ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 12 | Ttk | 1198233 | 14378796
3 | Smoke Detector |  | 25 | Unit | 585171 | 14629275
4 | Manual Push Button |  | 4 | Unit | 492534 | 1970136
5 | Alarm Bell |  | 4 | Unit | 585171 | 2340684
6 | Alarm Lamp |  | 4 | Unit | 242622 | 970488
7 | End Of Line |  | 3 | Unit | 178902 | 536706
V.G | PEKERJAAN AIR BERSIH
1 | Sambungan PDAM |  | 1 | Lot | 21102640 | 21102640
2 | Sumur Bor |  | 1 | Lot | 90000000 | 90000000
3 | Pompa Transfer Kap. 5 Mtr3/Hr, Head 40 mtr (1 unit pompa) |  | 1 | Set | 16408440 | 16408440
4 | Pompa Booster Kap. 5 Mtr3/Hr, Head 40 mtr (2 unit pompa) |  | 2 | Set | 31960440 | 63920880
5 | Pompa Sumur Dalam Kap. 5 Mtr3/Hr, Head 90 mtr |  | 1 | Unit | 39736440 | 39736440
6 | Pompa Sumpit Kap. 50 LPM |  | 1 | Unit | 13388220 | 13388220
7 | Instalasi Power Pompa Deep Well, NYY 4x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 1 | Ttk | 5975100 | 5975100
8 | Instalasi Power Pompa Booster, NYY 4x4mm2 + NYA 4mm2 |  | 1 | Ttk | 1650564 | 1650564
9 | Instalasi Power Pompa Transfer, NYY 4x4mm2 + NYA 4mm2 |  | 1 | Ttk | 1650564 | 1650564
10 | Tangki Air Bersih Kap. 24 m3 |  | 1 | Unit | 165842640 | 165842640
LANTAI BASEMENT
1 | PPR PN 10 DN. 50 mm (Riser sampai supply tangki atap) |  | 118 | mtr' | 492123.6 | 58070584.8
LANTAI 1
1 | Pipa Riser PPR PN 10 DN. 50 mm |  | 39 | mtr' | 492123.6 | 19192820.4
2 | PPR PN 10 DN. 32 mm |  | 12 | mtr' | 180295.2 | 2163542.4
3 | PPR PN 10 DN. 25 mm |  | 12 | mtr' | 54064.8 | 648777.6
4 | PPR PN 10 DN. 20mm |  | 134 | mtr' | 36369 | 4873446
5 | Closet Toto CW637J |  | 8 | Pcs | 3605229 | 28841832
6 | Wahtafel LW247CJ |  | 10 | Pcs | 4675725 | 46757250
7 | Urinoir " TOTO komplit |  | 4 | Pcs | 6077025 | 24308100
8 | Kran Dinding |  | 2 | Pcs | 565844.4 | 1131688.8
9 | Floor Drain |  | 14 | Pcs | 462000 | 6468000
10 | Gate Valve 1" |  | 2 | Pcs | 9185000 | 18370000
LANTAI 2
1 | Pipa Riser PPR PN 10 DN. 50 mm |  | 4 | mtr' | 492123.6 | 1968494.4
2 | PPR PN 10 DN. 32 mm |  | 12 | mtr' | 180295.2 | 2163542.4
3 | PPR PN 10 DN. 25 mm |  | 12 | mtr' | 54064.8 | 648777.6
4 | PPR PN 10 DN. 20mm |  | 118 | mtr' | 36369 | 4291542
5 | Closet Toto CW637J |  | 7 | Pcs | 3605229 | 25236603
6 | Wahtafel LW247CJ |  | 9 | Pcs | 4675725 | 42081525
7 | Urinoir " TOTO komplit |  | 4 | Pcs | 6077025 | 24308100
8 | Kran Dinding |  | 4 | Pcs | 565844.4 | 2263377.6
9 | Bak Sink |  | 1 | Pcs | 5027265 | 5027265
10 | Floor Drain |  | 15 | Pcs | 462000 | 6930000
11 | Gate Valve 1" |  | 2 | Pcs | 9185000 | 18370000
LANTAI 3
1 | Pipa Riser PPR PN 10 DN. 32 mm |  | 8 | mtr' | 180295.2 | 1442361.6
2 | PPR PN 10 DN. 32 mm |  | 12 | mtr' | 180295.2 | 2163542.4
3 | PPR PN 10 DN. 25 mm |  | 12 | mtr' | 54064.8 | 648777.6
4 | PPR PN 10 DN. 20mm |  | 112 | mtr' | 36369 | 4073328
5 | Closet Toto CW637J |  | 7 | Pcs | 3605229 | 25236603
6 | Wahtafel LW247CJ |  | 9 | Pcs | 4675725 | 42081525
7 | Urinoir " TOTO komplit |  | 4 | Pcs | 6077025 | 24308100
8 | Kran Dinding |  | 2 | Pcs | 565844.4 | 1131688.8
9 | Bak Sink |  | 1 | Pcs | 5027265 | 5027265
10 | Floor Drain |  | 14 | Pcs | 462000 | 6468000
11 | Gate Valve 1" |  | 2 | Pcs | 9185000 | 18370000
LANTAI 4
1 | Pipa Riser PPR PN 10 DN. 32 mm |  | 4 | mtr' | 180295.2 | 721180.8
2 | PPR PN 10 DN. 32 mm |  | 12 | mtr' | 180295.2 | 2163542.4
3 | PPR PN 10 DN. 25 mm |  | 12 | mtr' | 54064.8 | 648777.6
4 | PPR PN 10 DN. 20mm |  | 102 | mtr' | 36369 | 3709638
5 | Closet Toto CW637J |  | 7 | Pcs | 3605229 | 25236603
6 | Wahtafel LW247CJ |  | 9 | Pcs | 4675725 | 42081525
7 | Urinoir " TOTO komplit |  | 4 | Pcs | 6077025 | 24308100
8 | Kran Dinding |  | 2 | Pcs | 565844.4 | 1131688.8
9 | Bak Sink |  | 1 | Pcs | 5027265 | 5027265
10 | Floor Drain |  | 14 | Pcs | 462000 | 6468000
11 | Gate Valve 1" |  | 2 | Pcs | 9185000 | 18370000
V.H | PEKERJAAN AIR KOTOR & AIR BEKAS
LANTAI 1
1 | PVC AW Dia. 4" |  | 67 | mtr' | 117612.54 | 7880040.18
2 | PVC AW Dia. 3" |  | 51 | mtr' | 98911.26 | 5044474.26
3 | PVC AW Dia. 2" |  | 41 | mtr' | 61508.7 | 2521856.7
4 | PVC AW Dia. 1,5" |  | 36 | mtr' | 56833.38 | 2046001.68
5 | PVC AW Dia. 1" (Vent) |  | 16 | mtr' | 34391.844 | 550269.504
6 | BSTP cap. 12 m3/day |  | 1 | Unit | 89818200 | 89818200
7 | BSTP cap. 10 m3/day |  | 1 | Unit | 62602200 | 62602200
8 | Peresapan |  | 4 | Unit | 3668220 | 14672880
9 | P Trap Dia. 2" |  | 14 | Unit | 84553.2 | 1183744.8
10 | P Trap Dia. 4" |  | 2 | Unit | 278694 | 557388
11 | Clean Out dia. 3" |  | 1 | Unit | 204822 | 204822
12 | Clean Out dia. 4" |  | 3 | Unit | 295542 | 886626
LANTAI 2
1 | Riser Pipa PVC AW Dia. 4" |  | 8 | mtr' | 117612.54 | 940900.32
2 | PVC AW Dia. 4" |  | 36 | mtr' | 117612.54 | 4234051.44
3 | Riser PVC AW Dia. 3" |  | 8 | mtr' | 98911.26 | 791290.08
4 | PVC AW Dia. 3" |  | 42 | mtr' | 98911.26 | 4154272.92
5 | PVC AW Dia. 2" |  | 41 | mtr' | 61508.7 | 2521856.7
6 | PVC AW Dia. 1,5" |  | 36 | mtr' | 56833.38 | 2046001.68
7 | PVC AW Dia. 1" (Vent) |  | 16 | mtr' | 34391.844 | 550269.504
8 | P Trap Dia. 2" |  | 15 | Unit | 84553.2 | 1268298
LANTAI 3
1 | Riser Pipa PVC AW Dia. 4" |  | 8 | mtr' | 117612.54 | 940900.32
2 | PVC AW Dia. 4" |  | 36 | mtr' | 117612.54 | 4234051.44
3 | Riser PVC AW Dia. 3" |  | 8 | mtr' | 98911.26 | 791290.08
4 | PVC AW Dia. 3" |  | 42 | mtr' | 98911.26 | 4154272.92
5 | PVC AW Dia. 2" |  | 41 | mtr' | 61508.7 | 2521856.7
6 | PVC AW Dia. 1,5" |  | 36 | mtr' | 56833.38 | 2046001.68
7 | PVC AW Dia. 1" (Vent) |  | 16 | mtr' | 34391.844 | 550269.504
8 | P Trap Dia. 2" |  | 14 | Unit | 84553.2 | 1183744.8
LANTAI 4
1 | Riser Pipa PVC AW Dia. 4" |  | 8 | mtr' | 117612.54 | 940900.32
2 | PVC AW Dia. 4" |  | 36 | mtr' | 117612.54 | 4234051.44
3 | Riser PVC AW Dia. 3" |  | 8 | mtr' | 98911.26 | 791290.08
4 | PVC AW Dia. 3" |  | 42 | mtr' | 98911.26 | 4154272.92
5 | PVC AW Dia. 2" |  | 31 | mtr' | 61508.7 | 1906769.7
6 | PVC AW Dia. 1,5" |  | 36 | mtr' | 56833.38 | 2046001.68
7 | PVC AW Dia. 1" (Vent) |  | 16 | mtr' | 34391.844 | 550269.504
8 | P Trap Dia. 2" |  | 14 | Unit | 84553.2 | 1183744.8
V.I | PEKERJAAN AIR HUJAN
LANTAI BASEMENT
1 | Pompa Sumpit Kap. 350 LPM, Head 9 Mtr |  | 1 | Unit | 11444220 | 11444220
2 | PVC AW Dia. 4" |  | 18 | mtr' | 117612.54 | 2117025.72
3 | PVC AW Dia. 2" |  | 26 | mtr' | 61508.7 | 1599226.2
LANTAI 1
1 | Riser PVC AW Dia. 4" |  | 92 | mtr' | 117612.54 | 10820353.68
2 | PVC AW Dia. 4" |  | 217 | mtr' | 117612.54 | 25521921.18
3 | Peresapan Air Hujan |  | 13 | Unit | 3668220 | 47686860
LANTAI 2
1 | Riser PVC AW Dia. 4" |  | 92 | mtr' | 117612.54 | 10820353.68
LANTAI 3
1 | Riser PVC AW Dia. 4" |  | 92 | mtr' | 117612.54 | 10820353.68
LANTAI 4
1 | Riser PVC AW Dia. 4" |  | 92 | mtr' | 117612.54 | 10820353.68
LANTAI ATAP
1 | Riser PVC AW Dia. 4" |  | 92 | mtr' | 117612.54 | 10820353.68
2 | Roof Drain Dia. 4" |  | 23 | Unit | 366822 | 8436906
V.J | PEKERJAAN TATA UDARA
LT. BASEMENT
1 | AC Wall Mounted |  | 2 | unit | 11337165 | 22674330
Kap. : 2 PK
2 | Pipa Refrigerant AC Wall Mounted Kap. 2 PK |  | 15 | mtr | 256467.6 | 3847014
3 | Pipa Drain Dia. 3/4" |  | 14 | mtr | 94940.64 | 1329168.96
4 | Pipa Drain Dia. 1" |  | 8 | mtr | 101139.084 | 809112.672
LT. 1
1 | AC Wall Mounted |  | 2 | unit | 10170765 | 20341530
Kap. : 1,5 PK
2 | Indoor VRV AC Cassette |  | 8 | unit | 38221200 | 305769600
Kap. : 30.700 BTU/H
3 | Indoor VRV AC Cassette |  | 11 | unit | 56144880 | 617593680
Kap. : 47.800 BTU/H
4 | Pipa Refrigerant AC Wall Mounted Kap. 1,5 PK |  | 12 | mtr | 226710.9 | 2720530.8
5 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 5/8" |  | 129 | mtr | 265993.2 | 34313122.8
6 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 7/8" |  | 28 | mtr | 285044.4 | 7981243.2
7 | Pipa Refrigerant AC Uk. 1/2" x 1" |  | 12 | mtr | 304095.6 | 3649147.2
8 | Pipa Refrigerant AC Uk. 1/2" x 1 1/8" |  | 14 | mtr | 313621.2 | 4390696.8
9 | Pipa Refrigerant AC Uk. 5/8" x 1 1/4" |  | 12 | mtr | 300013.2 | 3600158.4
10 | Pipa Refrigerant AC Uk. 5/8" x 1 1/8" |  | 4 | mtr | 323146.8 | 1292587.2
11 | Pipa Refrigerant AC Uk. 5/8" x 1 3/8" |  | 28 | mtr | 342198 | 9581544
12 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/4" x 1 3/8" |  | 61 | mtr | 351723.6 | 21455139.6
13 | Refnet Joint |  | 15 | unit | 655182 | 9827730
14 | Pipa Drain Dia. 3/4" |  | 18 | mtr | 94940.64 | 1708931.52
15 | Pipa Drain Dia. 1" |  | 202 | mtr | 101139.084 | 20430094.97
LT. 2
1 | AC Wall Mounted |  | 3 | unit | 11337165 | 34011495
Kap. : 2 PK
2 | Indoor VRV AC Cassette |  | 10 | unit | 38221200 | 382212000
Kap. : 30.700 BTU/H
3 | Indoor VRV AC Cassette |  | 10 | unit | 56144880 | 561448800
Kap. : 47.800 BTU/H
4 | Pipa Refrigerant AC Wall Mounted Kap. 2 PK |  | 15 | mtr | 256467.6 | 3847014
5 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 5/8" |  | 134 | mtr | 265993.2 | 35643088.8
6 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 3/4" |  | 8 | mtr | 275518.8 | 2204150.4
7 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 7/8" |  | 27 | mtr | 285044.4 | 7696198.8
8 | Pipa Refrigerant AC Uk. 1/2" x 1 1/8" |  | 24 | mtr | 313621.2 | 7526908.8
9 | Pipa Refrigerant AC Uk. 5/8" x 1 1/8" |  | 8 | mtr | 323146.8 | 2585174.4
10 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/4" x 1 3/8" |  | 83 | mtr | 351723.6 | 29193058.8
11 | Refnet Joint |  | 17 | unit | 655182 | 11138094
12 | Pipa Drain Dia. 3/4" |  | 36 | mtr | 94940.64 | 3417863.04
13 | Pipa Drain Dia. 1" |  | 279 | mtr | 101139.084 | 28217804.44
LT. 3
1 | AC Wall Mounted |  | 3 | unit | 11337165 | 34011495
Kap. : 2 PK
2 | Indoor VRV AC Cassette |  | 10 | unit | 38221200 | 382212000
Kap. : 30.700 BTU/H
3 | Indoor VRV AC Cassette |  | 11 | unit | 56144880 | 617593680
Kap. : 47.800 BTU/H
4 | Pipa Refrigerant AC Wall Mounted Kap. 2 PK |  | 23 | mtr | 256467.6 | 5898754.8
5 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 5/8" |  | 148 | mtr | 265993.2 | 39366993.6
6 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 3/4" |  | 8 | mtr | 275518.8 | 2204150.4
7 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 7/8" |  | 27 | mtr | 285044.4 | 7696198.8
8 | Pipa Refrigerant AC Uk. 1/2" x 1 1/8" |  | 14 | mtr | 313621.2 | 4390696.8
9 | Pipa Refrigerant AC Uk. 5/8" x 1 1/8" |  | 22 | mtr | 323146.8 | 7109229.6
10 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/4" x 1 3/8" |  | 91 | mtr | 351723.6 | 32006847.6
11 | Refnet Joint |  | 18 | unit | 655182 | 11793276
12 | Pipa Drain Dia. 3/4" |  | 61 | mtr | 94940.64 | 5791379.04
13 | Pipa Drain Dia. 1" |  | 381 | mtr | 101139.084 | 38533991
LT. 4
1 | AC Wall Mounted |  | 4 | unit | 11337165 | 45348660
Kap. : 2 PK
2 | Indoor VRV AC Cassette |  | 10 | unit | 38221200 | 382212000
Kap. : 30.700 BTU/H
3 | Indoor VRV AC Cassette |  | 8 | unit | 56144880 | 449159040
Kap. : 47.800 BTU/H
4 | Pipa Refrigerant AC Wall Mounted Kap. 2 PK |  | 34 | mtr | 256467.6 | 8719898.4
5 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 5/8" |  | 116 | mtr | 265993.2 | 30855211.2
6 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 3/4" |  | 8 | mtr | 275518.8 | 2204150.4
7 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/8" x 7/8" |  | 29 | mtr | 285044.4 | 8266287.6
8 | Pipa Refrigerant AC Uk. 1/2" x 1 1/8" |  | 28 | mtr | 313621.2 | 8781393.6
9 | Pipa Refrigerant AC Uk. 5/8" x 1 1/8" |  | 12 | mtr | 323146.8 | 3877761.6
10 | Pipa Refrigerant AC Uk. 3/4" x 1 3/8" |  | 72 | mtr | 351723.6 | 25324099.2
11 | Refnet Joint |  | 18 | unit | 655182 | 11793276
12 | AC Ruang Server |  | 6 | unit | 229797540 | 1378785240
Kap. : 85.300 BTU/H
13 | Pipa Refrigerant AC Ruang Server Uk. 3/4" x 7/8" |  | 84 | mtr | 313621.2 | 26344180.8
14 | Pipa Drain AC Ruang Server Dia. 1" |  | 112 | mtr | 101139.084 | 11327577.41
V.K | PEKERJAAN ALAT PEMADAM API RINGAN
LT. BASEMENT
| APAR |  | 1 | unit | 2310822 | 2310822
Kap. : 5 KG
LT. 1
| APAR |  | 7 | unit | 2310822 | 16175754
Kap. : 5 KG
LT. 2
| APAR |  | 6 | unit | 2310822 | 13864932
Kap. : 5 KG
LT. 3
| APAR |  | 6 | unit | 2310822 | 13864932
Kap. : 5 KG
LT. 4
| APAR |  | 7 | unit | 2310822 | 16175754
Kap. : 5 KG
V.L | PEKERJAAN HYDRANT
LANTAI BASEMENT
1 | Pompa Elektrik Kap. 500 GPM, Head 80 Mtr |  | 1 | Unit | 287689320 | 287689320
2 | Pompa Jockey Kap. 25 GPM, Head 90 Mtr |  | 1 | Unit | 40164660 | 40164660
3 | Hydrant Pressure Tank |  | 1 | Unit | 16836660 | 16836660
4 | Panel Kontrol Hydrant |  | 1 | set | 20724660 | 20724660
5 | Ball Valve, dia.1/2" |  | 2 | Unit | 107622 | 215244
6 | Ball Valve, dia.1" |  | 3 | Unit | 217215 | 651645
7 | Gate Valve 16K, dia.2" |  | 4 | Unit | 1057023 | 4228092
8 | Gate Valve 16K, dia.3" |  | 2 | Unit | 1365795 | 2731590
9 | Gate Valve 16K, dia.4" |  | 1 | Unit | 1928070 | 1928070
10 | Check Valve 16K, dia.2" |  | 2 | Unit | 1286415 | 2572830
11 | Check Valve 16K, dia.3" |  | 1 | Unit | 2348163 | 2348163
12 | Check Valve 16K, dia.4" |  | 1 | Unit | 4264758 | 4264758
13 | Strainer, dia.2" |  | 1 | Unit | 1778895 | 1778895
14 | Strainer, dia.4" |  | 1 | Unit | 4986630 | 4986630
15 | Flexible Joint, dia.2" |  | 2 | Unit | 1215135 | 2430270
16 | Flexible Joint, dia.3" |  | 1 | Unit | 1723491 | 1723491
17 | Flexible Joint, dia.4" |  | 1 | Unit | 2420550 | 2420550
18 | Foot Valve, dia.2" |  | 2 | Unit | 1075167 | 2150334
19 | Safety Valve, dia.1" |  | 1 | Unit | 1052406 | 1052406
20 | Safety Valve, dia.3" |  | 1 | Unit | 11422755 | 11422755
21 | Air Release Valve, dia.1" |  | 2 | Unit | 1047222 | 2094444
22 | Pressure Switch |  | 2 | Unit | 237222 | 474444
23 | Pressure Gauge |  | 1 | Unit | 165942 | 165942
24 | Header, dia. 6" |  | 2 | Unit | 4225554 | 8451108
25 | Pressure Reducing Valve, dia. 4" |  | 1 | Unit | 9367110 | 9367110
26 | Black Steel Pipe Dia. 4" |  | 64 | mtr' | 838522.8 | 53665459.2
27 | Black Steel Pipe Dia. 2,5" |  | 8 | mtr' | 483996.6 | 3871972.8
28 | Black Steel Pipe Dia. 1,5" |  | 22 | mtr' | 266722.2 | 5867888.4
29 | Black Steel Pipe Dia. 1" |  | 63 | mtr' | 199665 | 12578895
30 | Head Splingkler |  | 14 | Unit | 215824.5 | 3021543
31 | Branch Control Valve Dia. 4" |  | 1 | Unit | 6386310 | 6386310
LANTAI 1
1 | Gate Valve 16K, dia.4" |  | 2 | Unit | 4264758 | 8529516
2 | Check Valve 16K, dia.4" |  | 1 | Unit | 4264758 | 4264758
3 | Hydrant Box Type Indoor, Lengkap 30 mtr - 2 1/2" Jet Fire Hose, Hydrant Valve dia. 2 1/2", Variable Spray nozzle 2 1/2" and S/S hose rack |  | 3 | Unit | 9150516 | 27451548
4 | Hydrant Box Type Outdoor, Lengkap 30 mtr - 2 1/2" Jet Fire Hose, Hydrant Valve dia. 2 1/2", Variable Spray nozzle 2 1/2" and S/S hose rack |  | 1 | Unit | 9099270 | 9099270
5 | Hydrant Pilar |  | 1 | Unit | 7643214 | 7643214
6 | Seamese Connection |  | 1 | Unit | 4812750 | 4812750
7 | Black Steel Pipe Dia. 4" |  | 69 | mtr' | 838522.8 | 57858073.2
8 | Black Steel Pipe Dia. 3" |  | 14 | mtr' | 589491 | 8252874
9 | Black Steel Pipe Dia. 2,5" |  | 140 | mtr' | 483996.6 | 67759524
10 | Black Steel Pipe Dia. 2" |  | 36 | mtr' | 356340.6 | 12828261.6
11 | Black Steel Pipe Dia. 1,5" |  | 137 | mtr' | 266722.2 | 36540941.4
12 | Black Steel Pipe Dia. 1" |  | 356 | mtr' | 199665 | 71080740
13 | Head Splingkler |  | 119 | Unit | 215824.5 | 25683115.5
14 | Branch Control Valve Dia. 4" |  | 2 | Unit | 6386310 | 12772620
LANTAI 2
1 | Hydrant Box Type Indoor, Lengkap 30 mtr - 2 1/2" Jet Fire Hose, Hydrant Valve dia. 2 1/2", Variable Spray nozzle 2 1/2" and S/S hose rack |  | 2 | Unit | 9150516 | 18301032
2 | Black Steel Pipe Dia. 4" |  | 12 | mtr' | 838522.8 | 10062273.6
3 | Black Steel Pipe Dia. 3" |  | 19 | mtr' | 589491 | 11200329
4 | Black Steel Pipe Dia. 2,5" |  | 152 | mtr' | 483996.6 | 73567483.2
5 | Black Steel Pipe Dia. 2" |  | 38 | mtr' | 356340.6 | 13540942.8
6 | Black Steel Pipe Dia. 1,5" |  | 152 | mtr' | 266722.2 | 40541774.4
7 | Black Steel Pipe Dia. 1" |  | 374 | mtr' | 199665 | 74674710
8 | Head Splingkler |  | 120 | Unit | 215824.5 | 25898940
9 | Branch Control Valve Dia. 4" |  | 2 | Unit | 6386310 | 12772620
LANTAI 3
1 | Hydrant Box Type Indoor, Lengkap 30 mtr - 2 1/2" Jet Fire Hose, Hydrant Valve dia. 2 1/2", Variable Spray nozzle 2 1/2" and S/S hose rack |  | 2 | Unit | 9150516 | 18301032
2 | Black Steel Pipe Dia. 4" |  | 12 | mtr' | 838522.8 | 10062273.6
3 | Black Steel Pipe Dia. 3" |  | 14 | mtr' | 589491 | 8252874
4 | Black Steel Pipe Dia. 2,5" |  | 140 | mtr' | 483996.6 | 67759524
5 | Black Steel Pipe Dia. 2" |  | 36 | mtr' | 356340.6 | 12828261.6
6 | Black Steel Pipe Dia. 1,5" |  | 137 | mtr' | 266722.2 | 36540941.4
7 | Black Steel Pipe Dia. 1" |  | 356 | mtr' | 199665 | 71080740
8 | Head Splingkler |  | 119 | Unit | 215824.5 | 25683115.5
9 | Branch Control Valve Dia. 4" |  | 2 | Unit | 6386310 | 12772620
LANTAI 4
1 | Hydrant Box Type Indoor, Lengkap 30 mtr - 2 1/2" Jet Fire Hose, Hydrant Valve dia. 2 1/2", Variable Spray nozzle 2 1/2" and S/S hose rack |  | 2 | Unit | 9150516 | 18301032
2 | Black Steel Pipe Dia. 4" |  | 12 | mtr' | 838522.8 | 10062273.6
3 | Black Steel Pipe Dia. 3" |  | 14 | mtr' | 589491 | 8252874
4 | Black Steel Pipe Dia. 2,5" |  | 112 | mtr' | 483996.6 | 54207619.2
5 | Black Steel Pipe Dia. 2" |  | 31 | mtr' | 356340.6 | 11046558.6
6 | Black Steel Pipe Dia. 1,5" |  | 110 | mtr' | 266722.2 | 29339442
7 | Black Steel Pipe Dia. 1" |  | 304 | mtr' | 199665 | 60698160
8 | Head Splingkler |  | 92 | Unit | 215824.5 | 19855854
9 | Branch Control Valve Dia. 4" |  | 2 | Unit | 6386310 | 12772620
V.M | PEKERJAAN PENANGKAL PETIR
1 | Head Penangkal Petir, Merk LPI ESE 50, Radius 70 mtr |  | 1 | Unit | 1570428 | 1570428
2 | Tiang Penangkal Petir Tinggi 2 mtr |  | 1 | Unit | 5639220 | 5639220
3 | Kabel Grounding BC 70 mm dalam pipa PVC dia. 1,5" |  | 40 | mtr' | 1760151.6 | 70406064
4 | Grounding |  | 1 | Lot | 7800000 | 7800000
V.N | PEKERJAAN LIFT
1 | Unit Lift Merk KONE Type PW10/10-19(NMonospace/800Kg/60mpm/4stops) |  | 2 | Unit | 926038008 | 1852076016
V.O | PEKERJAAN KABEL TRAY
LT. BASEMENT
| Kabel Tray Uk. 500 x 100 (mm) |  | 8 | mtr' | 633236.4 | 5065891.2
LT. 1
| Kabel Tray Uk. 300 x 100 (mm) |  | 109 | mtr' | 536517.54 | 58480411.86
| Kabel Tray Uk. 200 x 100 (mm) |  | 82 | mtr' | 459360.18 | 37667534.76
LT. 2
| Kabel Tray Uk. 300 x 100 (mm) |  | 109 | mtr' | 536517.54 | 58480411.86
| Kabel Tray Uk. 200 x 100 (mm) |  | 82 | mtr' | 459360.18 | 37667534.76
LT. 3
| Kabel Tray Uk. 300 x 100 (mm) |  | 109 | mtr' | 536517.54 | 58480411.86
| Kabel Tray Uk. 200 x 100 (mm) |  | 82 | mtr' | 459360.18 | 37667534.76
LT. 4
| Kabel Tray Uk. 300 x 100 (mm) |  | 101 | mtr' | 536517.54 | 54188271.54
| Kabel Tray Uk. 200 x 100 (mm) |  | 82 | mtr' | 459360.18 | 37667534.76
V.V | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN RUANG SERVER
FIRE SUPPRESION SYSTEM
| 900lbs, 3" valve C/W Top Plug Adapter |  | 1 | unit | 82504440 | 82504440
| Gas Clean Agent |  | 332 | kg | 2877660 | 955383120
| Cylinder Strap: 900 lbs |  | 1 | unit | 5871420 | 5871420
| Flexible Discharge Hose 3" W/MPT |  | 1 | unit | 9613620 | 9613620
| Electric Control Head,Selenoid 24 VDC |  | 1 | unit | 13471488 | 13471488
| Local Manual Control Head |  | 1 | unit | 4510620 | 4510620
| Presure Supervisory Switch (N/O) |  | 1 | unit | 3149820 | 3149820
| Central Nozzle 360˚ |  | 6 | unit | 3616110 | 21696660
CONTROL DETECTION & ACCESSORIES CONVENTIONLA
| Control Panel Alarm Extinguisher Contex Plus |  | 1 | unit | 24922620 | 24922620
| Photoelectric Smoke Detector |  | 4 | unit | 769203 | 3076812
| Heat Detector |  | 4 | unit | 999891 | 3999564
| Manual Release |  | 1 | unit | 418662 | 418662
| Abort Station |  | 1 | unit | 1922022 | 1922022
| Alarm Bell |  | 1 | unit | 366822 | 366822
| Horn Strobe Light |  | 1 | unit | 2764422 | 2764422
| Evacuate Area Sign Lamp |  | 1 | unit | 1647270 | 1647270
| Gas Discharge Sign Lamp |  | 1 | unit | 2829222 | 2829222
INSTALLASI
| Instalasi Detector Fire Alarm ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 8 | Ttk | 517833 | 4142664
| Instalasi Alarm Bell & Alarm Lamp ; kabel NYA 2x1,5 mm didalam konduit |  | 6 | Ttk | 1198233 | 7189398
| Black Steel Pipe Dia. 1" |  | 73 | mtr' | 199665 | 14575545
V.Q | PEKERJAAN KUNCI PINTU OTOMATIS
| Smart Door Lock, Merk Bardi |  | 26 | unit | 214110 | 5566860
| Instalasi Power Smart Door Lock, NYM 3x2,5mm2 in HIC 20mm2 |  | 26 | Ttk | 1295433 | 33681258
| Installasi Kabel Kontrol, UTP Cat.6 in HIC |  | 26 | Ttk | 1141533 | 29679858
[6 empty] | TOTAL SUB PEKERJAAN V | 18153480065